## Лист1
| ЭКОВЬЮ В-1100 | Юнико 1201 | ПЭ-5300ВИ
Потребительские характеристики
Установка длины волны | электронная (пользователь указывает нужную ДВ, прибор сам ее находит) | ручная (пользователь крутит шкалу и находит длину волны в окошечке) | ручная (пользователь крутит шкалу и находит длину волны в окошечке)
Дисплей | цветной многострочный + всплывающие подсказки | черно-белый однострочный | зеленый монохромный однострочный
Система подсказок оператору | есть | нет | нет
Размер используемых кювет (стандарт КФК) | 1-100 мм | 1-50 мм | 1-100мм
Количество мест для кювет в держателе | 3 шт | 3 шт | 3 шт
Программное обеспечение для подключения к ПК | есть | есть | есть
Самодиагностика | есть | нет | нет
Режимы работы без подключения к ПК
- оптическая плотность | есть | есть | есть
- коэффициент пропускания | есть | есть | есть
- концентрация по одному СО (в условных единицах) | есть | есть | есть
- концентрация по коэффициенту (в условных единицах) | есть | есть | есть
- энергия | есть | нет | нет
Режимы работы с подключением к ПК:
- количесвтенный анализ | есть | есть | есть
- многоволновой анализ | есть | нет | нет
- кинетический анализ | есть | нет | есть
- сканирование спектра | есть (опция) | нет | нет
Технические характеристики
Спектральный диапазон, нм | от 315 до 1050 | от 315 до 1000 нм | от 325 до 1000 нм
Диапазон измерений спектральных коэффициентов направленного пропускания, % | от 0, 1 до 99 | от 0, 1 до 99 | от 0 до 100
Диапазон показаний спектральных коэффициентов направленного пропускания, % | от 0 до 200 | от 0 до 125 | от 0 до 200
Диапазон показаний оптической плотности, Б | от -0,3 до 3,0 | от 0,0 до 2,0 | от 0,0 до 3,0
Предел допускаемой абсолютной погрешности спектрофотометра при измерении коэффициентов направленного пропускания, %:
-в спектральном диапазоне от 400 до 800, нм | ±0,5 | ±1,0 | ±0,5
- в остальном спектральном диапазоне | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0
Погрешность установки длин волн, нм, не более | ±1,0 | ±2,0 | ±2,0
Спектральная ширина щели, нм | 4 | 5 | 5
Уровень рассеянного света (при λ=340 нм), %, не более | 0.3 | 0.5 | 0.5
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 450×360×160 | 408х308х185 | 440х320х175
Масса, кг, не более | 8 | 7 | 8.5
Потребляемая мощность, В∙А, не более | 60 | 200 | 25
Комплект поставки
Спектрофотометр | + | + | +
Чехол от пыли | + | + | +
Кабель электропитания | + | + | +
Кабель для подключения к ПК | + | + | +
Диск с ПО для ПК | + | + | +
Кюветы | 4 шт. Оптич. Стекло 10 мм, станлдарт КФК | нет | 4 шт. Оптич. Стекло 10 мм, станлдарт КФК
Адаптер для еврокювет | 3 шт | 1 шт | 3 шт.
Контрольные светофильтры | Автокалибровка при включении (не требуются) | нет | есть